## HEMS
Modo 1 | Medición continua (Normal)
5 am - 7 pm
Sensores, microcontrolador, SIM | Corriente (A) | Tensión (V) | Potencia (W) | Horas de operación | Energia Diaria (Wh)
BME 280 (P-T-H) | 3.6e-06 | 3.3 | 1.188e-05 | 14 | 0.00016632
SHT3X-DIS (H-T) | 8e-06 | 3.3 | 2.64e-05 | 14 | 0.0003696
As7331 (UV) | 0.00142 | 3.3 | 0.004686 | 14 | 0.065604
ESP32-S3 (Micro) | 0.0662 | 3.3 | 0.21846 | 14 | 3.0584
Micro SD | 0.1 | 3.3 | 0.33 | 14 | 4.62
SIM7600G-H | 0.00202 | 3.3 | 0.006666 | 14 | 0.093324
Anemometro | 0.1 | 3.3 | 0.33 | 14 | 4.62
| 0.46763 |  | 0.88985 |  | 12.4579 | Wh
Modo 2 | Transmisión
Sensores | Corriente (A) | Tensión (V) | Potencia (W) | Horas de operación | Energia Diaria (Wh)
BME 280 (P-T-H) | 1.6e-07 | 3.3 | 5.28e-07 | 0 | 0
SHT3X-DIS (H-T) | 2e-07 | 3.3 | 6.6e-07 | 0 | 0
As7331 (UV) | 1e-06 | 3.3 | 3.3e-06 | 0 | 0
ESP32-S3 (Micro) | 0.0813 | 3.3 | 0.26829 | 0 | 0
Micro SD | 0.2 | 3.3 | 0.66 | 0 | 0
SIM7600G-H | 0.809 | 3.3 | 2.6697 | 1.5 | 4.0046
| 1.009 |  | 3.598 |  | 4.0046 | Wh
Modo 3 | Reposo | Descanso
7 pm- 5am
Sensores | Corriente (A) | Tensión (V) | Potencia (W) | Horas de operación | Energia Diaria ()
BME 280 (P-T-H) | 1.6e-07 | 3.3 | 5.28e-07 | 10 | 5.28e-06
SHT3X-DIS (H-T) | 2e-07 | 3.3 | 6.6e-07 | 10 | 6.6e-06
As7331 (UV) | 1e-06 | 3.3 | 3.3e-06 | 10 | 3.3e-05
ESP32-S3 (Micro) | 0.00024 | 3.3 | 0.000792 | 10 | 0.00792
Micro SD | 0.015 | 3.3 | 0.0495 | 10 | 0.495
SIM7600G-H | 0.00202 | 3.3 | 0.006666 | 10 | 0.06666
Potencia Total Wh
| 0.015241 |  |  |  | 0.56962 | Wh | 17.0321
Bateria | Ah | V | Wh
| 3.4 | 3.6 | 12.24
Panel | 10 W
Produccíon de energía
| Alimentacion | potencia (W) | energia (Wh/día) | Notas |  | Potencia total (Wh)
Mejor Caso | Panel | 10 | 40.033 |  |  | 17.0321
Caso estándar | Panel | 10 | 28.168
Peor caso | Panel | 10 | 21
Mejor Caso |  |  |  | Caso estándar |  |  | Caso crítico
Producción horas sol (HSP) |  |  |  | Producción horas sol (HSP) |  |  | Producción horas sol (HSP)
5.719 |  |  |  | 4.024 |  |  | 3
Energia del Panel (Wh) |  |  |  | Energia del Panel (Wh) |  |  | Energia del Panel (Wh)
24.3315 |  |  |  | 24.3315 |  |  | 24.3315
Potencia pico minima (W) |  |  |  | Potencia pico minima (W) |  |  | Potencia pico minima (W)
4.2545 |  |  |  | 6.0466 |  |  | 8.1105
Días de autonomia: 12 h |  |  |  | Días de autonomia: 12 h |  |  | Días de autonomia: 12 h
Capacidad batería (Ah) |  |  |  | Capacidad batería (Ah) |  |  | Capacidad batería (Ah)
4.2242 |  |  |  | 4.2242 |  |  | 4.2242
Número de baterias a requerir |  |  |  | Número de baterias a requerir |  |  | Número de baterias a requerir
1.2424 |  |  |  | 1.2424 |  |  | 1.1417
Note on F3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Energia consumida real de cada sensor
Note on E27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Preguntar: Si el sistema enviara datos en la noche
Note on A49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Las horas sol se sacan por medio de la irradiancia global [KWh/m2] entre su misma unidad, y el dato se saca del Solar Atlas
Note on A63: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se redondea a 2 Baterias