## Hoja1
V Fuente
| Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | Voltaje Bus (V) |  | Voltaje bus | V Shunt (mV) | Corriente (mA) | Potencia (mW)
Mediciones Multimetro | 3.465 | 3.465 | 3.465 | 3.465 | Mediciones INA | 3.469 | 26 | 266.56 | 914.43 |  | 3.5
| 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |  | 3.81 | 29.202 | 291.88 | 1103.76 |  | 3.8
| 4.055 | 4.055 | 4.055 | 4.055 |  | 4.107 | 31.463 | 314.55 | 1282.1 |  | 4.1
| 4.412 | 4.412 | 4.412 | 4.412 |  | 4.47 | 34.793 | 347.7 | 1541.56 |  | 4.4
| 4.707 | 4.707 | 4.707 | 4.707 |  | 4.735 | 37.185 | 371.72 | 1745.09 |  | 4.7
| 4.743 | 4.743 | 4.743 | 4.743 |  | 4.683 | 37.462 | 374.39 | 1736.21 |  | 4.8
| 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |  | 4.961 | 39.033 | 390.23 | 1918.68 |  | 5
|  |  |  | y |  | x
| Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | Corriente (mA) |  | Tension Patrón | Tensión Calibrando | Diferencia |  | pendiente | intercepto | Suma Patrón
| 269.168 | 269.177 | 269.161 | 269.1687 |  | 3.465 | 3.4338 | 0.03119 |  | 1.0158 | -0.09 | 3.4962
| 290.391 | 290.375 | 290.388 | 290.3847 |  | 3.76 | 3.7802 | -0.020198 |  |  |  | 3.7802
| 313.85 | 313.851 | 313.825 | 313.842 |  | 4.055 | 4.0819 | -0.026891 |  |  |  | 4.0819
| 342.839 | 342.86 | 342.835 | 342.8447 |  | 4.412 | 4.4506 | -0.038626 |  |  |  | 4.4506
| 370.716 | 370.729 | 370.724 | 370.723 |  | 4.707 | 4.7198 | -0.012813 |  |  |  | 4.7198
| 373.544 | 373.536 | 373.525 | 373.535 |  | 4.743 | 4.667 | 0.076009 |  |  |  | 4.819
| 388.886 | 388.941 | 388.943 | 388.9233 |  | 4.94 | 4.9494 | -0.0093838 |  |  |  | 4.9494
Potencia (mW)
932.6694
1091.8463
1272.6293
1512.6307
1744.9932
1771.6765
1921.2813
| Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | V Resistencia (mV)
| 38 | 36 | 38 | 37.3333
| 40 | 41 | 40 | 40.3333
| 43 | 44 | 45 | 44
| 49 | 50 | 49 | 49.3333
| 52 | 52 | 51 | 51.6667
| 51 | 51 | 51 | 51
| 54 | 53 | 54 | 53.6667

## INA calibracion 1
| INA 1 | [5 empty] | INA 2 | [5 empty] | INA 3
| Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | Medicion 4 | Medicion 5 | Voltaje Bus | Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | Medicion 4 | Medicion 5 | Voltaje Bus | Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | Medicion 4 | Medicion 5 | Voltaje Bus
| 3.025 | 3.025 | 3.025 | 3.025 | 3.025 | 3.025 | 3.023 | 3.023 | 3.023 | 3.023 | 3.023 | 3.023 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024
| 4.023 | 4.022 | 4.022 | 4.022 | 4.022 | 4.0222 | 4.022 | 4.022 | 4.022 | 4.023 | 4.023 | 4.0224 | 4.022 | 4.022 | 4.022 | 4.022 | 4.022 | 4.022
| 5.014 | 5.013 | 5.013 | 5.013 | 5.013 | 5.0132 | 5.013 | 5.013 | 5.013 | 5.013 | 5.013 | 5.013 | 5.014 | 5.014 | 5.013 | 5.013 | 5.013 | 5.0134
| Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | Medicion 4 | Medicion 5 | Corriente mA | Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | Medicion 4 | Medicion 5 | Corriente mA | Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | Medicion 4 | Medicion 5 | Corriente mA
| 234.84 | 234.85 | 234.861 | 234.877 | 234.883 | 234.8622 | 234.248 | 234.229 | 234.201 | 234.231 | 234.216 | 234.225 | 234.208 | 234.23 | 234.216 | 234.244 | 234.245 | 234.2286
| 312.395 | 312.384 | 312.382 | 312.371 | 312.41 | 312.3884 | 311.441 | 311.434 | 311.461 | 311.481 | 311.477 | 311.4588 | 311.753 | 311.745 | 311.754 | 311.769 | 311.744 | 311.753
| 389.571 | 389.682 | 389.791 | 389.787 | 389.796 | 389.7254 | 388.66 | 388.643 | 388.688 | 388.663 | 388.698 | 388.6704 | 388.867 | 388.896 | 388.909 | 388.891 | 388.891 | 388.8908
| Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | Medicion 4 | Medicion 5 | V resistencia (mV) | Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | Medicion 4 | Medicion 5 | V resistencia mV | Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | Medicion 4 | Medicion 5 | V resistencia mV
| 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 28.8 | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31.4 | 31 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31
| 42 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41.6 | 42 | 41 | 45 | 42 | 42 | 42.4 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40.4
| 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 53.2 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48.8
| Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | Medicion 4 | Medicion 5 | Potencia Bus (mW) | Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | Medicion 4 | Medicion 5 | Potencia bus(mW) | Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | Medicion 4 | Medicion 5 | Potenca bus(mW)
| 710.391 | 710.4212 | 710.4545 | 710.5029 | 710.5211 | 710.4582 | 708.1317 | 708.0743 | 707.9896 | 708.0803 | 708.035 | 708.0622 | 708.245 | 708.3115 | 708.2692 | 708.3539 | 708.3569 | 708.3073
| 1256.7651 | 1256.4084 | 1256.4004 | 1256.3562 | 1256.513 | 1256.4886 | 1252.6157 | 1252.5875 | 1252.6961 | 1253.0881 | 1253.072 | 1252.8119 | 1253.8706 | 1253.8384 | 1253.8746 | 1253.9349 | 1253.8344 | 1253.8706
| 1953.309 | 1953.4759 | 1954.0223 | 1954.0022 | 1954.0473 | 1953.7713 | 1948.3526 | 1948.2674 | 1948.4929 | 1948.3676 | 1948.5431 | 1948.4047 | 1949.7791 | 1949.9245 | 1949.6008 | 1949.5106 | 1949.5106 | 1949.6651
| Voltaje bus | V Shunt (mV) | Corriente (mA) | Potencia (mW) |  |  | Voltaje bus | V Shunt (mV) | Corriente (mA) | Potencia (mW) |  |  | Voltaje bus | V Shunt (mV) | Corriente (mA) | Potencia (mW)
| 2.942 | 33.546 | 234.05 | 691.22 |  |  | 2.937 | 33.288 | 232.2 | 681.93 |  |  | 2.929 | 33.896 | 236.66 | 693.2
| 3.946 | 43.481 | 309.71 | 1221.58 |  |  | 3.94 | 43.15 | 307.27 | 1210.28 |  |  | 3.931 | 43.875 | 312.74 | 1229.81
| 4.941 | 53.288 | 384.31 | 1899.27 |  |  | 4.936 | 52.996 | 382.16 | 1886.28 |  |  | 4.926 | 53.933 | 389.2 | 1918.24
temperatura | 24
mo tension | 1.0158
bo tension | -0.09
mo corriente | 0.9777
bo corriente | 6.4103
mo shunt | 1.2849
bo shunt | 3.6019
| INA 1 original | [5 empty] | INA 2 original | [5 empty] | INA 3 original
| V Bus | V shunt (mV) | Corriente(mA) | Potencia(mW) |  |  | V Bus | V shunt (mV) | Corriente(mA) | Potencia(mW) |  |  | V Bus | V shunt (mV) | Corriente(mA) | Potencia(mW)
| 2.9848 | 23.3046 | 232.8319 |  |  |  | 2.9799 | 23.1038 | 230.9397 |  |  |  | 2.972 | 23.577 | 235.5014
| 3.9732 | 31.0367 | 310.2176 |  |  |  | 3.9673 | 30.7791 | 307.7219 |  |  |  | 3.9585 | 31.3434 | 313.3167
x | 4.9527 | 38.6692 | 386.5191 |  |  |  | 4.9478 | 38.442 | 384.32 |  |  |  | 4.938 | 39.1712 | 391.5206